## Equipment List
시야 간섭 목록 — SAMPLE MEB 1F 6436 · ELECTRONIC ROOM · Rev A
2026-10-27 · 앉은 눈 1240 · 정상 시선 −15° · 70 건
운전원 | 화면 | 기준 | 스펙 · 조항 | 무엇이 | 얼마나 | cm | 고치려면
20 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 20 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 18 9 점 중 9) | 18 | 20 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
20 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 4 | 4 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
20 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 운전원 4 | 시선보다 3 cm 높음 (화면 18 9 점 중 1) | 3 | 운전원 4 −3 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
20 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 21 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 19 9 점 중 9) | 18 | 21 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
20 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 19 9 점 중 1) | 4 | 8 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
20 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 9 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 19 9 점 중 1) | 4 | 9 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
20 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 운전원 8 | 시선보다 3 cm 높음 (화면 19 9 점 중 1) | 3 | 운전원 8 −3 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
21 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 21 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 18 9 점 중 6) | 18 | 21 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
21 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 20 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 18 9 점 중 3) | 18 | 20 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
21 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 4 | 4 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
21 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 22 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 19 9 점 중 9) | 18 | 22 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
21 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 9 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 4 | 9 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
21 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 운전원 8 | 시선보다 3 cm 높음 (화면 19 9 점 중 1) | 3 | 운전원 8 −3 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
22 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 21 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 18 9 점 중 9) | 18 | 21 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
22 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 18 9 점 중 1) | 4 | 4 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
22 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 운전원 5 | 시선보다 3 cm 높음 (화면 18 9 점 중 1) | 3 | 운전원 5 −3 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
22 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 23 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 18 | 23 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
22 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 22 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 19 9 점 중 3) | 18 | 22 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
22 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 9 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 4 | 9 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 22 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 18 9 점 중 9) | 18 | 22 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 18 9 점 중 1) | 4 | 4 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 5 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 18 9 점 중 1) | 4 | 5 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 운전원 5 | 시선보다 3 cm 높음 (화면 18 9 점 중 1) | 3 | 운전원 5 −3 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 23 모니터 | 시선보다 18 cm 높음 (화면 19 9 점 중 9) | 18 | 23 모니터 −18 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 9 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 4 | 9 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 10 모니터 | 시선보다 4 cm 높음 (화면 19 9 점 중 1) | 4 | 10 모니터 −4 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
23 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 운전원 9 | 시선보다 3 cm 높음 (화면 19 9 점 중 1) | 3 | 운전원 9 −3 cm 또는 화면 아래 ≥ 2,100 (+120 cm)
1 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 2 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 6) | 26 | 2 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
1 | 19 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 19 가운데 | 좌우 76° (허용 ±60°) → 16° · 약 328 cm 밖 | 328 | 데스크 방향 · 화면 위치
1 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 5 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 4) | 26 | 5 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
2 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 3 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 3 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
2 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 2 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 26 | 2 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
2 | 19 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 19 가운데 | 좌우 74° (허용 ±60°) → 14° · 약 258 cm 밖 | 258 | 데스크 방향 · 화면 위치
2 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 5 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 26 | 5 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
2 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 6 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 26 | 6 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
3 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 3 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 3 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
3 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 26 | 4 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
3 | 19 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 19 가운데 | 좌우 72° (허용 ±60°) → 12° · 약 198 cm 밖 | 198 | 데스크 방향 · 화면 위치
3 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 6 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 26 | 6 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
4 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 6) | 26 | 4 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
4 | 19 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 19 가운데 | 좌우 69° (허용 ±60°) → 9° · 약 138 cm 밖 | 138 | 데스크 방향 · 화면 위치
4 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 6 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 4) | 26 | 6 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
4 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 7 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 26 | 7 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
5 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 4 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 26 | 4 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
5 | 19 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 19 가운데 | 좌우 64° (허용 ±60°) → 4° · 약 48 cm 밖 | 48 | 데스크 방향 · 화면 위치
5 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 7 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 26 | 7 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
5 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 26 | 8 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
6 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 5 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 5 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
6 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 26 | 8 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
7 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 5 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 5 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
7 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 6 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 26 | 6 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
7 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 4) | 26 | 8 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
8 | 18 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 18 가운데 | 좌우 63° (허용 ±60°) → 3° · 약 34 cm 밖 | 34 | 데스크 방향 · 화면 위치
8 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 6 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 6) | 26 | 6 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
8 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 9 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 26 | 9 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
9 | 18 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 18 가운데 | 좌우 69° (허용 ±60°) → 9° · 약 124 cm 밖 | 124 | 데스크 방향 · 화면 위치
9 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 7 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 7 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
9 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 6 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 26 | 6 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
9 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 9 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 4) | 26 | 9 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
10 | 18 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 18 가운데 | 좌우 71° (허용 ±60°) → 11° · 약 184 cm 밖 | 184 | 데스크 방향 · 화면 위치
10 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 7 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 7 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
10 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 2) | 26 | 8 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
10 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 10 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 26 | 10 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
11 | 18 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 18 가운데 | 좌우 74° (허용 ±60°) → 14° · 약 244 cm 밖 | 244 | 데스크 방향 · 화면 위치
11 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 6) | 26 | 8 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
11 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 10 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 4) | 26 | 10 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
11 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 11 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 2) | 26 | 11 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
12 | 18 | 좌우 시야 | MIL-STD-1472G 시야 · 머리 회전 범위 (조항 확인 필요) · 참고 NUREG-0700: 중요 표시 좌우 35° 안 | 화면 18 가운데 | 좌우 75° (허용 ±60°) → 15° · 약 314 cm 밖 | 314 | 데스크 방향 · 화면 위치
12 | 18 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 8 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 18 9 점 중 4) | 26 | 8 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)
12 | 19 | 시선 가림 | ISO 11064-4:2013 §(회사 확인) — 공용 표시 가시성 | 11 모니터 | 시선보다 26 cm 높음 (화면 19 9 점 중 6) | 26 | 11 모니터 −26 cm 또는 화면 아래 ≥ 1,600 (+70 cm)