## INST LIST
AL DHAFRA — INSTRUMENT LIST
NO. | KKS NO. | TYPE | DESCRIPTION
1 | 00EKH01GH001YL54 |  | GTG #11 RUN (REV)
2 | 00EKH01GH001YL56 |  | GTG #13 RUN
3 | 00EKH01GH001YL57 |  | GTG #14 RUN
4 | 00EKH01GH001YL41 |  | GTG #11 TRIPD
5 | 00EKH01GH001YL42 |  | GTG #11 LOAD REJ
6 | 00EKH01GH001YL43 |  | GTG #12 TRIPD
7 | 00EKH01GH001YL44 |  | GTG #12 LOAD REJ
8 | 00EKH01GH001YL45 |  | GTG #13 TRIPD
9 | 00EKH01GH001YL46 |  | GTG #13 LOAD REJ
10 | 00EKH01GH001YL47 |  | GTG #14 TRIPD
11 | 00EKH01GH001YL48 |  | GTG #14LOAD REJ
12 | 10EKG10CP101 | PT | FG SUPPLY HEADER PRESSURE
13 | 10EKG10CT101 | TT | FG SUPPLY HEADER TEMPERATURE
14 | 10EKG10CF101 | FT | FG SUPPLY FLOW