## INST LIST
AL DHAFRA — INSTRUMENT LIST
NO. | KKS NO. | TYPE | DESCRIPTION
1 | 00EKH01GH001YL54 |  | GTG #11 RUN
2 | 00EKH01GH001YL55 |  | GTG #12 RUN
3 | 00EKH01GH001YL56 |  | GTG #13 RUN
4 | 00EKH01GH001YL57 |  | GTG #14 RUN
5 | 00EKH01GH001YL41 |  | GTG #11 TRIPD
6 | 00EKH01GH001YL42 |  | GTG #11 LOAD REJ
7 | 00EKH01GH001YL43 |  | GTG #12 TRIPD
8 | 00EKH01GH001YL44 |  | GTG #12 LOAD REJ
9 | 00EKH01GH001YL45 |  | GTG #13 TRIPD
10 | 00EKH01GH001YL46 |  | GTG #13 LOAD REJ
11 | 00EKH01GH001YL47 |  | GTG #14 TRIPD
12 | 00EKH01GH001YL48 |  | GTG #14LOAD REJ
13 | 10EKG10CP101 | PT | FG SUPPLY HEADER PRESSURE
14 | 10EKG10CT101 | TT | FG SUPPLY HEADER TEMPERATURE
15 | 10EKG10CF101 | FT | FG SUPPLY FLOW